## 气瓶（国家、行业）标准目录

| 序号 | 通知文号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 5099-94 | 钢质无缝气瓶 | 94年12 月26日发布，95 年8月1 日起实施 |
| 2 | GB 5100-94 | 钢质焊接气瓶 | 94年12 月26日发布，95 年8月1 日起实施 |
| 3 | GB 5842-1996 | 液化石油气钢瓶 | 1996-01-25发布， 1996-10-01实施 |
| 4 | GB 6653-94 | 焊接气瓶用钢板 | 1994-12-22发布， 1995-10-01实施 |
| 5 | GB 7144-87 | 气瓶颜色标记 | 列入94 年国标修订 计划 P83-1 |
| 6 | GB 7512-1998 | 液化石油气钢瓶阀 | 1998-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 7 | GB 8334-87(2000.6.1实施新标准) | 液化石油气瓶定期检验与评定 | 列入94 年国标修订 计划 P83-2 |
| 8 | GB 8335-1998 | 气瓶专用螺纹 | 1998-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 9 | GB 8336-1998 | 气瓶专用螺纹量规 | 1997-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 10 | GB 8337-1996 | 气瓶用易熔合金塞 | 1996-03-28发布， 1996-11-01实施 |
| 11 | GB/T 9251-1997 | 气瓶水压试验方法 | 1997-05-28发布， 1998-12-01实施 |
| 12 | GB 9252-88 | 气瓶疲劳试验方法 | 列入97 年国标修订 计划 劳动部-21 |
| 13 | GB 10877-89 | 氧气瓶阀 | 列入97 年国标修订 计划 劳动部-22 |
| 14 | GB 10878-89(2000.6.1实施新标准) | 气瓶锥螺纹丝锥 | 列入98 年国标修订 计划 P59-17 |
| 15 | GB 10879-89 | 溶解乙炔气瓶阀 | 列入97 年国标修订 计划 劳动部-24 |
| 16 | GB 11638-89 | 溶解乙炔气瓶 |  |
| 17 | GB 11639-89 | 溶解乙炔气瓶填料技术指标测定方法 |  |
| 18 | GB 11640-89 | 铝合金无缝气瓶 | 列入1996 年国标修 订计划 P63-24 |
| 19 | GB 12135-89(2000.6.1实施新标准) | 气瓶定期检验站技术条件 | 列入1996 年国标修 订计划 P63-25 |
| 20 | GB 12136-89 | 溶解乙炔气瓶用回火防止器 |  |
| 21 | GB 12137-89 | 气瓶气密性试验方法 | 列入1998 年国标修 订计划 P59-16 |
| 22 | GB 13003-91 | 溶解乙炔气瓶气压试验方法 | 91年4 月30日批准， 92年2 月1日实施 |
| 23 | GB 13004-91 | 钢质无缝气瓶定期检验与评定 | 列入1995 年国标修 订计划 P77-9 |
| 24 | GB/T 13005-91 | 气瓶术语 |  |
| 25 | GB 13075-91 | 钢质焊接气瓶定期检验与评定 | 列入1995 年国标修 订计划 P77-10 |
| 26 | GB 13076-91 | 溶解乙炔气瓶定期检验与评定 |  |
| 27 | GB 13077-91 | 铝合金无缝气瓶定期检验与 评定 | 列入1998 年国标修 订计划 P59-18 |
| 28 | GB 13438-92 | 氩气瓶阀 | 92年4 月18日批准， 92年12 月1日起实施 |
| 29 | GB 13439-92 | 液氯瓶阀 | 92年4 月18日批准， 92年12 月1日起实施 |
| 30 | GB 13440-92 | 无缝气瓶压扁试验方法 | 92年4 月18日批准， 92年12 月1日起实施 |
| 31 | GB 13447-92 | 无缝气瓶用钢坯 | 1992-04-24批准， 1992-12-01实施 |
| 32 | GB 13591-92 | 溶解乙炔充装规定 | 1992-08-05批准， 1993-03-01实施 |
| 33 | GB 14193-93 | 液化气体充装规定 | 1993-03-12批准， 1993-09-01实施 |
| 34 | GB 14194-93 | 永久气体充装规定 | 1993-03-12批准， 1993-09-01实施 |
| 35 | GB 15380-94 | 小容积液化石油气钢瓶 | 1994-12-26批准， 1995-08-01实施 |
| 36 | GB 15382-94 | 气瓶阀通用技术条件 | 1994-12-26批准， 1995-08-01实施 |
| 37 | GB 15383-94 | 气瓶阀出气口连接型式和尺寸 | 1994-12-26批准， 1995-08-01实施 |
| 38 | GB 15384-94 | 气瓶型号命名方法 | 1994-12-26批准， 1995-08-01实施 |
| 39 | GB 15385-94 | 气瓶水压爆破试验方法 | 1994-12-26批准， 1995-08-01实施 |
| 40 | GB 16163-1996 | 瓶装压缩气体分类 | 96年1 月25日批准， 96年10 月1日起实施 |
| 41 | GB 16164-1996 | 小容积溶解乙炔气瓶 | 96年1 月25日批准， 96年10 月1日起实施 |
| 42 | GB 16804-1997 | 气瓶警示标签 | 97年5 月28日发布， 97年12 月1日起实施 |
| 43 | GB 16918-1997 | 气瓶用爆破片技术条件 | 97年7 月22日发布， 98年3 月1日起实施 |
| 44 | GB 17258-1998 | 汽车用压缩天然气钢瓶 | 1998-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 45 | GB 17259-1998 | 机动车用液化石油气钢瓶 | 1998-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 46 | GB 17264-1998 | 永久气体气瓶充装站安全技术条件 | 1998-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 47 | GB 17265-1998 | 液化气体气瓶充装站安全技术条件 | 1998-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 48 | GB 17266-1998 | 溶解乙炔气瓶充装站安全技术条件 | 1998-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 49 | GB 17267-1998 | 液化石油气瓶充装站安全技术条件 | 1998-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 50 | GB 17268-1998 | 工业用非重复充装焊接钢瓶 | 1998-03-20发布， 1998-10-01实施 |
| 51 | ZBP 45002-90 | 液化石油气钢瓶工艺导则 | 1991-02-04发布， 1991-07-01实施 |
| 52 | ZBP 45003-90 | 液化石油气钢瓶质量保证控制要点 | 1991-02-04发布， 1991-07-01实施 |
| 53 | CJ/T 38-91 | 液化石油气钢瓶金相组织评定 | 1991-12-03发布， 1992-04-01实施 |
| 54 | LD 52-94 | 气瓶防震圈 | 1994-05-07发布， 1995-01-01实施 |
| 55 | LD 53-94 | 液化氟氯烷瓶阀 | 1994-05-07发布， 1995-01-01实施 |
| 56 | LD 54-94 | 钢质无缝气瓶质量保证控制要点 | 1994-05-07发布， 1995-01-01实施 |
| 57 | LD 55-94 | 溶解乙炔气瓶质量保证控制要点 | 1994-05-07发布， 1995-01-01实施 |
| 58 | LD 56-94 | 溶解乙炔气瓶填料用石棉技术条件 | 1994-05-07发布， 1995-01-01实施 |
| 59 | LD 57-94 | 溶解乙炔气瓶填料用硅藻土技术条件 | 1994-05-07发布， 1995-01-01实施 |
| 60 | LD/T 69-94 | 钢质焊接气瓶质量控制要点 | 1994-11-10发布， 1995-0-01实施 |
| 61 | LD 85-1996 | 钢质焊接气瓶质量分级规定 | 1996-05-27发布， 1997-02-01实施 |
| 62 | LD 96-1996 | 气瓶改装程序 | 1996-12-23发布， 1997-10-01实施 |
| 63 | ZBJ 74004-89 | 液化石油气钢瓶焊接工艺评定 |  |
| 64 | ZBJ 74005-89 | 液化石油气钢瓶质量分级实施细则 |  |
| 65 | ZBJ 74006-89 | 液化石油气钢瓶热处理工艺 评定 |  |
| 66 | ZBJ 74007-89 | 液化石油气钢瓶质量分级 |  |
| 67 | ZBJ 74008-89 | 液化石油气钢瓶涂覆规定 |  |
| 68 | ZBJ 74009-89 | 液化石油气钢瓶包装运输规定 |  |
| 69 | JB/TQ814-89 | 汽车用压缩天然气高压钢瓶 |  |
| 70 | JB/TQ782-89 | 液化石油气汽车槽车技术条件 |  |
| 71 | GB10478-89 | 液化石油气铁道罐车技术条件 |  |
| 72 | GB10479-89 | 铝制铁道罐车技术条件 |  |
| 73 | HG5-1488-82 | 衬胶铁路槽车技术条件 |  |
| 74 | YB(T)70-87 | 无缝气瓶钢坯 |  |
| 75 | GB7306-87 | 用螺纹密封的管螺纹 |  |
| 76 | JB3328-83 | 气瓶阀和管路阀 |  |
| 77 | JB3339-83 | 小型医用气瓶框式阀连接尺寸 |  |
| 78 | GB7899-87 | 焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器 |  |
| 79 | HG5-1587-85 | 液化石油气槽车弹簧式安全阀 |  |
| 80 | HG5-1588-85 | 液化石油气槽紧急切断阀 |  |
| 81 | GB6819-86 | 溶解乙炔 |  |
| 82 | GB50031-91 | 乙炔站设计规范 |  |
| 83 | GB 10878-1999 代替GB 10878-1989 | 气瓶锥螺纹丝锥 | 2000.6.1起实施 |
| 84 | GB 12135-1999 代替GB 12135-1989 | 气瓶定期检验站技术条件 | 2000.6.1起实施 |
| 85 | GB 8334-1999 代替GB 8334-1987 | 液化石油气瓶定期检验与评定 | 2000.6.1起实施 |
| 86 | GB 17878-1999 | 工业用非重复充装瓶阀 | 2000.6.1起实施 |
| 87 | GB 17877-1999 | 液氨瓶阀 | 2000.6.1起实施 |
| 88 | GB 7144-1999代替GB 7144-1986 | 气瓶颜色标志 |  |
| 89 | GB 17925-1999 | 气瓶对接焊缝 X射线实时成象检测 |  |
| 90 | GB 17926-1999 | 压缩天然气瓶阀 |  |
| 91 |  |  |  |